## Sheet1
曲 阜 师 范 大 学 教 学 日 历 2016-17学年 第一学期
开课单位__工学院__任课教师单位__工学院__课程名称:__电力系统综合自动化基础__ 课程性质__专业方向限选课__
任课教师：__陈玉庆__职称：__副教授__授课专业__13电气__年级__3__人数__91+89__本学期行课周数：__12/班__周学时__3/班__
课程总学时__84/班__本学期学时__84/班__讲授使用课时__36/班__实验使用课时__48/班__填表日期：__2016-08-28__
周次 | 日期 | 节次 | 课堂讲授 |  |  | 实验（练习、实习见习、课堂讨论、社会实践等） |  | 备注
|  |  | 讲授内容 | 教学方式方法手段 | 时数 | 题目或内容 | 时数
时
数
1 | 2016-08-31 | 1-2、3-4 | 1、CH1高压开关电器 §1-1电弧 §1-2高压断路器 |  | 2 |  | 2
2 | 09-07 | 1-2、3-4 | 2、§1-3隔离开关 §1-4负荷开关 §1-5熔断器 |  | 2 |  | 2
2 | 09-08 | 1-2、3-4 | 3、§1-6重合器 §1-7分段器 §1-8智能电器 |  | 2 |  | 2
3 | 09-14 | 1-2、3-4 | 4、CH2互感器 §2-1概述 §2-2电流互感器 §2-3电压互感器 |  | 2 |  | 2
4 | 09-21 | 1-2、3-4 | 5、§2-4电子式互感器 |  | 2 | 实验I 重复动作手动复归中央信号装置 | 2+2
4 | 09-22 | 1-2、3-4 | 6、CH3电气主接线 §3-1概述 §3-2单母线 §3-3双母线 |  | 2 |  | 2
5 | 09-28 | 1-2、3-4 | 7、§3-4无母线 §3-5设计 §3-6主变选择 |  | 2 |  | 2
6 | 10-05补 | 1-2、3-4 | 8、§3-7设备配置 §3-8限流 §3-9实例 |  | 2 |  | 2
6 | 10-06补 | 1-2、3-4 | 9、CH4发电厂变电站自用电 §4-概述 §4-2负荷及电压 §4-3供电电源 |  | 2 |  | 2
7 | 10-12 | 1-2、3-4 | 10、§4-4实例 §4-5厂变选择 §4-6厂用电动机自起动 §4-7发电厂直流系统 |  | 2 | 实验II 自复 实验III 灯光断路器控制回路 | 2+4
8 | 10-19 | 1-2、3-4 | 11、CH5配电装置 §5-1概述 §5-2屋内配电装置 |  | 2 | 实验IV 音响断路器控制回路 实验V 闪光继电 | 2+4
8 | 10-20 | 1-2、3-4 | 12、§5-3屋外配电装置 §5-4成套配电装置 |  | 2 |  | 2
9 | 10-26 | 1-2、3-4 | 13、CH6载流导体及选择 §7-1一般条件 §7-2断路器、隔离开关、熔断器选择 |  | 2 | 实验VI 跳跃闭锁断路器控制回路 | 2+2
10 | 11-02 | 1-2、3-4 | 14、§7-3限流电抗器选择 |  | 2 |  | 2
10 | 11-03 | 1-2、3-4 | 15、§7-4电流互感器选择 §7-5电压互感器选择 |  | 2 |  | 2
11 | 11-09 | 1-2、3-4 | 16、CH8发电厂变电所控制和信号 §8-1二次回路图 §8-2断路器控制与信号 |  | 2 |  | 2
12 | 11-16 | 1-2、3-4 | 17、§8-3火电厂控制方式 §8-4火电厂计算机监控系统 |  | 2 |  | 2
12 | 11-17 | 1-2、3-4 | 18、§8-5变电所计算机监制系统 §8-6智能变电所控制方式 |  | 2 |  | 2
13 |  |  | 复习
14 |  |  | 考试
21 |  |  | 寒假
22
说明：1、开课单位为课程所属单位，可填多个单位。公共课（必修、选修）填“全校”； 2、备注：填写本学期课程讲授期间的答疑、考查、作业内容及有关教学活动地点等